## Evaluación preliminar de Desinfectantes técnicos de uso hospitalario

FORMULARIO PARA LAS SOLICITUDES DE INSCRIPCION, RENOVACION Y MODIFICACION DE DESINFECTANTES TECNICOS DE USO HOSPITALARIO

| ##### PARA USO EXCLUSIVO DEL CECMED |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ##### PRELIMINAR | CUALITATIVA |
| No DE ENTRADA.: | EVALUADOR: |  |  |
|  | FECHA: |  |  |
|  | FIRMA: |  |  |
|  | DICTAMEN: |  |  |

CATEGORÍA  A 			B				C 			D

Nombre del Producto:_________________________ Concentración:____________________

Forma o estado físico:__________________________

Tipo de Trámite: Inscripción 				 Renovación 			Modificación  

| Requisito | Cumple | No Cumple |
| --- | --- | --- |
| 4.1.2. Datos generales del solicitante y productor. - Nombre, dirección, vías de localización y carácter del titular de registro (solicitante). - Nombre y dirección del(los) fabricante(s). En caso de que varios fabricantes intervengan en la elaboración del Desinfectante se relacionarán y se declarará cuál es el fabricante principal. c. Certificado de Cumplimiento de Buenas Prácticas de Fabricación del (los) fabricante (s) emitidos por la Autoridad Reguladora de Medicamentos del país del fabricante. Para fabricantes extranjeros deberá ser emitido por las autoridades de salud del país origen y oficializado por la Embajada Cubana correspondiente. - Cuando el Titular del Registro sea una firma extranjera que esté representada en nuestro país por una sucursal o un agente debe presentar copia de la acreditación correspondiente en la Cámara de Comercio de Cuba. - Nombre y dirección del Comercializador del producto en Cuba. - Para productos de importación se requiere Certificado de Libre Venta, emitido por las autoridades de salud del país origen y oficializado por la Embajada de Cuba. - Certificado del Registro de Marca en Cuba para los productos con nombres que no sean genéricos, denominación común internacional, o químico. 4.1.3. Información general del producto - Nombre del producto (comercial o genérico). - Denominación Común Internacional, genérico o químico del (los) principio(s) activo(s). - Nombre químico del (los) principio(s) activo(s) para los dos primeros casos de (b). - Fórmula química y peso molecular del (los) principio(s) activo(s). - Solubilidad del (los) principio(s) activo(s). - Incompatibilidades. - Fortaleza o concentración - Forma o estado físico en que se presenta el producto. - Presentación (es) que incluya(n) el envase primario y secundario con el que se comercializará el producto en nuestro mercado. - Acción según la clasificación dada en el apartado 1.4. - Campo de aplicación - Modo de preparación y empleo. - Frecuencia de uso propuesta. - Precauciones de manipulación y su uso. - Advertencias. - Intoxicación, síntomas, tratamiento de urgencia y antídotos - Medidas de Protección: - Técnicas para el control de exposición y protección individual - Para pacientes y equipos - Contra incendios y explosiones - Ante vertido accidental - Medidas de primeros auxilios. - Efectos ecológicos y consideraciones relativas a la eliminación - Descripción e interpretación de la clave del lote y de la fecha de vencimiento. - Período de validez propuesto para el producto como tal y preparado para su uso cuando proceda. - Condiciones de almacenamiento para el producto como tal y preparado para su uso cuando proceda. - Condiciones para la manipulación y la transportación. - Información sobre licencia o patente de existir, tanto para los principios activos como para el producto terminado. - Información relativa al registro del Desinfectante en otros países y sus respectivas fechas de inscripción - Muestras por duplicado, de los materiales de envase impresos propuestos para la circulación del producto en el país, incluyendo información para el personal de salud especializado y en su defecto las propuestas de textos para impresos, los que deben contener al menos una de sus leyendas en idioma español. |  |  |
| 4.2. PARTE II. INFORMACION DE CALIDAD 4.2.1. Composición Se reflejará la composición cualitativa y cuantitativa del producto, en porciento (peso o volumen) y especificando la función de cada sustancia en la formulación. 4.2.2. Especificaciones de calidad: 4.2.2.1. Del (los) principio (s) activo (s). Si la referencia de calidad es de una de las bibliografías aceptadas como oficiales en Cuba, se reflejarán los índices y sus límites y se adjuntará fotocopia de la monografía. Si se trata de bibliografías no oficiales o de técnicas del fabricante deben presentarse los índices, sus límites y la descripción completa del método analítico. 4.2.2.2. De las sustancias auxiliares. Se reflejarán índices y límites solamente en los casos en que la referencia de calidad no corresponda a farmacopeas oficiales. 4.2.2.3. Del producto terminado. Si la referencia de calidad es de una de las bibliografías aceptadas como oficial en Cuba, se reflejarán los índices y sus límites y se adjuntará fotocopia de la monografía. Si se trata de bibliografía no oficial o de técnicas del fabricante deben enviarse los índices, sus límites y la descripción completa del método analítico. 4.2.2.4. De los materiales de envase en contacto directo con el producto. Se reflejarán índices y límites. 4.2.3. Descripción del método de producción y envase empleado, destacando los parámetros de control de la calidad del mismo y sus métodos analíticos. Debe incluirse una breve descripción del método de producción y los parámetros de control de calidad del proceso asi como un diagrama del flujo de producción señalando controles de proceso y cuando participe más de un fabricante, se señalará en qué paso interviene cada uno. 4.2.4. Estudios de estabilidad. La documentación sobre los estudios de estabilidad deberá brindar la información siguiente: - Nombre del producto - Forma o estado físico del producto y fortaleza o concentración - Condiciones de almacenamiento del estudio - Características y tipo del envase primario utilizado - Indices de calidad estudiados y límites de aceptación, incluyendo productos de degradación - Métodos de análisis utilizados - Lotes utilizados, aclarando sin son pilotos o industriales - Tabla de resultados en la que se refleje lo siguiente: - Identificación de los lotes - Fecha de fabricación de los lotes - Fecha de cada uno de los análisis - Datos obtenidos en cada uno de los análisis realizados - Conclusiones en cuanto a propuesta de condiciones de almacenamiento y período de validez. 4.2.5. Información sobre la validación de los procesos y los métodos analíticos empleados, estos últimos cuando se trate de métodos propios no descritos en la literatura internacional de referencia. 4.2.6. Estudios de los efectos corrosivos sobre metales, caucho, plásticos, vidrios y otros, demostrativos de la compatibilidad del producto sobre los materiales en los que se aplicará. 4.2.7. Certificados analíticos. 4.2.7.1 Se adjuntarán los certificados analíticos en concordancia con las especificaciones de calidad de: - Principio(s) activo(s) - Producto terminado - Sustancia(s) de referencia(s) 4.2.7.2. Todos los certificados deben incluir: - Nombre de la sustancia o el producto - Identificación del lote - Fecha y lugar de fabricación - Tamaño del lote - Indices de calidad físicos, químicos, biológicos y microbiológicos con sus límites y resultados - Vencimiento, cuando proceda - Fecha y lugar de análisis, firma del analista, supervisor y decisión de conformidad o no con las especificaciones - Referencia bibliográfica |  |  |
| 4.3. PARTE III. INFORMACION DE SEGURIDAD 4.3.1. GENERALIDADES Cada uno de los estudios debe estar precedido por un resumen de las investigaciones realizadas con un análisis de los resultados más relevantes acompañados de una tabla representativa. Las tablas resúmenes deberán contener información sobre tipo de ensayo, duración, especie, vía de administración, rangos de dosis y resultados más significativos. Deberá declararse la referencia de la metodología aplicada en la ejecución de los ensayos toxicológicos, ya sean de carácter nacional o internacional. Los estudios se realizarán en producto o el principio activo que se va a comercializar, según proceda, con el mismo espectro de impurezas. 4.3.2 Se realizarán estudios de toxicidad, que permitan establecer con claridad la clasificación del producto según la Tabla I (pág. 12), punto 4.3.5., de estos requisitos. Los informes correspondientes deben aportar información sobre el diseño experimental, la especie y línea animal utilizada y sus condiciones de mantenimiento. Los resultados deben incluir: - Descripción de los métodos empleados - Las concentraciones aplicadas del producto - Duración de la exposición - Características de los sistemas de ensayo, tiempo de replicación de las células y período de incubación - Especie, línea animal utilizada y condiciones de almacenamiento - Método de evaluación de los resultados 4.3.3 Otros estudios En este acápite se incluirán estudios sobre: - Efecto neurotóxico - Efectos sobre órganos de los sentidos (Ej. oído) - Efecto sobre el sistema inmune. - Hipersensibilidad, alergia, fotosensibilización y fototoxicidad - Tolerancia local. Se presentarán las evaluaciones de los efectos locales para todas las formulaciones acorde con el método de empleo. - 4.3.4. Efectos sobre el medio ambiente. |  |  |
| .4. PARTE IV. INFORMACION DE EFECTIVIDAD |  |  |