CECMED LISTA DE CHEQUEO PARA LA PRE-EVALUACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE ACTD DE LOS DIAGNOSTICADORES

| PARA USO EXCLUSIVO DEL CECMED |  |
| --- | --- |
| No. de Trámite: | Fecha de entrada: |

Nombre del producto/Sistema/Familia :

Solicitante:

| No. | REQUISITOS | SOLICITANTE |  | SUPERVISIÓN CECMED |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Sí | No | Sí | No |
| 3. | SOLICITANTE |  |  |  |  |
|  | Modelo D01 (edición vigente) |  |  |  |  |
|  | Copia del expediente digital con la identificación correspondiente |  |  |  |  |
|  | CLV o equivalente (sólo para importados) |  |  |  |  |
|  | Certificaciones ISO 9001 ó 13485 de cada sito de fabricación incluido en la solicitud (sólo para importados) |  |  |  |  |
|  | Certificación de registro en Cámara de Comercio de Cuba (Sólo para importados, si el solicitante radica en Cuba) |  |  |  |  |
|  | Declaración del fabricante para que el solicitante comercialice sus productos |  |  |  |  |
|  | Carta de argumentación de la autoridad sanitaria (según el artículo 18 del Reglamento para la ACD) |  |  |  |  |
|  | Carta de argumentación del importador (según el artículo 19 del Reglamento para la ACD) |  |  |  |  |
| 4. | EXPEDIENTE |  |  |  |  |
|  | Carpeta adecuada |  |  |  |  |
|  | Portada y tabla de contenido |  |  |  |  |
|  | Organización |  |  |  |  |
| 6. | RESUMEN DESCRIPTIVO DEL PRODUCTO |  |  |  |  |
| 8. | CONTROL DE LOTES |  |  |  |  |
|  | Informe o Certificado de análisis (CA) de un lote aprobado en los últimos 12 meses |  |  |  |  |
| 9. | ESTABILIDAD |  |  |  |  |
|  | Declaración del periodo de validez del producto intacto y en uso |  |  |  |  |
| 10. | EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO |  |  |  |  |
|  | Informe de la Evaluación del Desempeño (ED) analítico Nota: Artículo publicado como alternativa |  |  |  |  |
|  | Informe de la ED clínico (B, C) Nota: Artículo publicado como alternativa |  |  |  |  |

| No. | REQUISITOS | SOLICITANTE |  | SUPERVISIÓN CECMED |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Sí | No | Sí | No |
| 11. | ROTULADO |  |  |  |  |
|  | Copia aprobada del Rotulado del envase externo del producto |  |  |  |  |
|  | Copia aprobada del Rotulado del envase primario de cada componente |  |  |  |  |
|  | Copia aprobada de las Instrucciones para el uso Nota: Si las IPU están en inglés, incluir la evidencia de que la institución que utilizará el producto, o el Grupo Nacional de la especialidad pertinente, según corresponda, está de acuerdo con esto. |  |  |  |  |
|  | Manual de usuario (para los diagnosticadores asociados a equipos) con la aprobación correspondiente |  |  |  |  |
| 12. | MUESTRA |  |  |  |  |
|  | Fotos legibles donde se visualice todo el producto y sus componentes |  |  |  |  |
|  | Muestras originales (a solicitud del CECMED) |  |  |  |  |
| Observaciones: |  |  |  |  |  |
| Nota 1: Los incisos en que se indican las letras B, C, sólo aplican para la clase de riesgo señalada. Nota 2: Para los casos que no proceda el apartado se invalida con una pleca o se indica NP. Nota 3: Se acepta la aprobación excepcional de los documentos solicitados en los apartados del 9 al 11 (Ver Regulación) |  |  |  |  |  |

| DECLARACIÓN: El Titular del producto declara que la información indicada es auténtica y para dar fe de ello firma la presente. |  |
| --- | --- |
| Nombre | Firma y cuño |
| Cargo |  |
| Fecha |  |

| CECMED | Evaluado por : | Fecha: |
| --- | --- | --- |
|  | Dictamen: Aprobado Rechazado | Firma: |